| Утверждаю |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  |  |  | Глава управы района Кунцево ____________Д.О. Чистяков "____" ____________ 2018г. |  |  |
| ГБУ "Жилищник района Кунцево" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И.В. Русанов__________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "____" ____________ 2018г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дефектная ведомость.

(адрес: ул. Академика Павлова д.5/2

Маршала Тимошенко д.4,6)

| п/п | Виды работ | Ед. измерения | Объемы. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство полиуретанового покрытия (с АБП основанием) / спортивная и детская площадка/ ( Разборка грунта, выравнивание слоев песком 10см, выравнивание слоев из щебня 10см, основание из асфальтобетонной смеси, толщиной 5 см, устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных и детских площадок 10мм) | Кв.м. | 286 |
| 2 | Установка МАФ Качели двуместные | Шт. | 1 |
| 3 | Установка МАФ Урна | Шт. | 4 |
| 4 | Установка МАФ Лавочка | Шт. | 4 |
| 5 | Установка МАФ Игровой Комплекс средний | Шт. | 1 |
| 6 | Установка МАФ Качалка балансир | Шт. | 1 |
| 7 | Установка МАФ Качалка на пружине «Вертолетик» | Шт. | 1 |
| 8 | Установка МАФ Игровой домик | Шт. | 1 |
| 9 | Установка МАФ Песочница | Шт. | 1 |

Дефектную ведомость составил:

Начальник отдела благоустройства ________________/ Кашин И.В./