| Утверждаю |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  |  |  | Глава управы района Кунцево ____________Д.О. Чистяков "____" ____________ 2018г. |  |  |
| ГБУ "Жилищник района Кунцево" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И.В. Русанов__________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "____" ____________ 2018г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дефектная ведомость.

(адрес: ул. Обводное шоссе д.4,6)

| п/п | Виды работ | Ед. измерения | Объемы. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство полиуретанового покрытия (с АБП основанием) / спортивная и детская площадка/ ( Разборка грунта, выравнивание слоев песком 10см, выравнивание слоев из щебня 10см, основание из асфальтобетонной смеси, толщиной 5 см, устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных и детских площадок 10мм) | Кв.м | 450 |
| 2 | Установка МАФ Шведская стенка | Шт. | 1 |
| 3 | Установка МАФ Площадка для «Воркаут» | Шт. | 1 |
| 4 | Установка МАФ Теннисный стол | Шт. | 2 |
| 5 | Замена МАФ Садовый диван | Шт. | 6 |
| 6 | Установка МАФ Скамья | Шт. | 6 |
| 7 | Установка МАФ Урна | Шт. | 6 |
| 8 | Замена МАФ Урна | Шт. | 6 |

Дефектную ведомость составил:

Начальник отдела благоустройства ________________/ Кашин И.В./