| Утверждаю |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  |  |  | Глава управы района Кунцево ____________Д.О. Чистяков "____" ____________ 2018г. |  |  |
| ГБУ "Жилищник района Кунцево" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И.В. Русанов__________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "____" ____________ 2018г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дефектная ведомость.

(адрес: ул. Рублевское шоссе д.99)

| п/п | Виды работ | Ед. измерения | Объемы. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия (ремонт картами- фрезерование/ снятие покрытия толщиной 5см) | Кв.м | 500 |
| 2 | Устройство бортового камня | П.м. | 300 |

Дефектную ведомость составил:

Начальник отдела благоустройства ________________/ Кашин И.В./